	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ХВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 15 мм
	6 
	134
	804

	
	Утепление канализ. стояков
	24
	24х50
	1200

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	12 
	225
	2700

	
	Установка манометров
	1
	1
	245

	
	Установка термометров
	1
	1
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	12 пм
	9,5
	114

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	200
	3000

	
	
	8583
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