	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	12 
	225
	2700

	
	Работы (демонтаж-монтаж, сварка)
	24
	300
	7800

	
	Установка манометров
	2
	245
	490

	
	Установка термометров
	2
	170
	340

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	12 пм
	9,5
	114

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	54,54
	3000

	
	Итого на год 
	14802
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