	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ГВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	12 
	225
	2700

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	12 пм
	9,5
	114

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	200
	3000

	
	
	6579

	
	
	


План по текущему ремонту на 2013 год по ООО «УК «Радуга»

мкр Топкинский, дом 7
Главный инженер ООО УК «Радуга»

О.Семикин
