	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Сумма 

	
	Замена ЗРА ХВС подвала
	
	
	

	
	Вентиль 15 мм
	12 
	134
	1608

	
	Замена участка стояка ХВС
	7м
	1071
	7500

	
	Работы (демонтаж-монтаж, сварка)
	12
	300
	3600

	
	Замена ЗРА ГВС отопление подвала
	
	
	

	
	Вентиль 20 мм
	48
	225
	10800

	
	Клапан обратный 25мм
	1
	385
	385

	
	Кран 25мм
	1
	280
	280

	
	Установка манометров
	1
	245
	245

	
	Установка термометров
	1
	170
	170

	
	

	
	Установка двери тамбурной 
	1
	8000
	8000

	
	Работы (демонтаж-монтаж)
	1
	2500
	2500

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	42 пм
	9,5
	399

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	350
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	200
	3000

	
	
	38837
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