	         
	Наименование работ, материалы
	Кол-во
	Цена
	Всего, руб

	
	Замена трубной разводки ГВС подвала
	180 мп
	
	

	
	Труба 20 мм
	80 мп
	51,5
	4120

	
	Труба 25 мм
	100 мп
	66
	6600

	
	Вентиль 20 мм
	32 шт
	225
	7200

	
	Вентиль 25 мм
	32 шт
	280
	8960

	
	Замена шиферных листов под конёк 
	76 м2
	
	

	
	Шифер 
	40 лист
	180
	7200

	
	Работа 
	76 м2
	310
	24500

	
	Конёк металл 
	10 мп
	530
	5300

	
	Работа 
	10  м2
	310
	3100

	
	

	
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	12 пм
	9,5
	114

	
	Окраска трубопроводов элеваторного узла
	12пм
	29,16
	350

	
	Побелка элеваторного узла
	55 м2
	54,54
	3000

	
	Итого на год
	70444
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